## Plan1
|  |  |  | FORMULÁRIO PADRÃO | [5 empty] | Número: | Folha:
[10 empty] | ANEXO II | 1/1
|  |  |  | SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA SUPERIOR A 10 kW | [5 empty] | Emissão: | Revisão:
[10 empty] | 2017-06-09 | 00/00/00
1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC
Código da UC: | [6 empty] | Classe:
Titular da UC:
Rua/Av.: | [6 empty] | N°: |  | CEP:
Bairro: |  |  |  |  | Cidade:
E-mail:
Telefone: |  | ( ) |  |  |  |  | Celular: | ( )
CNPJ/CPF:
2 - Dados da Unidade Consumidora
Potência Instalada (KW): | [6 empty] | Tensão de atendimento (V):
Tipo de conexão: |  |  |  | Monofásica |  |  | Bifásica |  |  | Trifásica
Tipo de ramal: |  |  | Aéreo |  |  |  |  | Subterrâneo
3 - Dados da Geração
Potência instalada de geração (KW):
Tipo da Fonte de Geração: | [5 empty] | Hidráulica |  |  | Solar |  | Eólica
| Biomassa |  |  | Cogeração Qualificada |  |  |  | Outra (especificar):
4 - Documentação a Ser Anexada
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração.
2. Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo.
3. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção.
4. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão normal de conexão com a rede.
5. Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/sgc
6. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2° da Resolução Normativa n° 482/2012.
7. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver).
8. Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver).
5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)
Responsável/Área:
Endereço:
Telefone: |  | ( )
E-mail:
6 - Solicitante
Nome/Procurador Legal:
Telefone: |  | ( )
E-mail:
_______________________________ Local | [5 empty] | ______________ Data |  | _____________________________________ Assinatura do Responsável